## TROSKOVNIK
GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA, IVANA MAŽURANIĆA 9, 40000 ČAKOVEC
INVESTITOR: SUVLASNICI VIŠESTAMBENE ZGRADE
Ivana Mažuranića 9, 40000 Čakovec
GP STANORAD d.o.o. Čakovec
Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec
FAZA: PONUDBENI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
ZAJED. OZN. PROJ. BR.: 002/20
BROJ TD: 002/20-A
TROŠKOVNIK
Čakovec, svibanj 2022.
0.0. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
* | Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se Glavnog projekta. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za odabranog ponuditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač treba utvrditi sa projektantom.
Svi radovi posebno su usklađeni sa „Zakonom o normizaciji“, „Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti“ i „Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu".
Na svim mjestima gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
POČETAK RADOVA
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Svi troškovi proizašli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača. Eventualne utvrđene štete proizašle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta, uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
PONUDA ZA IZVOĐENJE
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Ponuditelji mogu, sukladno odredbi 1.6. Dokumentacije za nadmetanje, tražiti pojašnjenja vezano uz pojedine stavke troškovnika. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Naručiteljom, projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
U slučaju promjene izabranih materijala u projektima i u troškovnicima, u fazi nuđenja, izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno jasno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
ODSTUPANJA OD PROJEKTA
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku izvođač mora razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
MATERIJALI
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za te materijale izvođač je dužan podnesti naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s važećim tehničkim normama, odnosno imati hrvatske / europske certifikate. Pri isporuci svih materijala isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Kontrole ugrađenih materijala se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno - priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima.
Za svaki materijal koji se ugrađuje isporučioc je dužan prilikom isporuke na gradilište dostaviti certifikate koji garantiraju traženu kvalitetu i svojstva pojedinog materijala.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje investitora, projektanta i nadzornog inženjera.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ukoliko se pokaže potreba, izvođač mora izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, bez šteta na ostatku objekta.
OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih navedenih zakona, pravilnika i tehničkih propisa navedenih u glavnom projektu.
Izvođač ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. Izvođač treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan posjedovati certifikate o kvaliteti svih ugrađenih materijala, te ih pripremiti i dati na uvid nadzornom inženjeru.
Kontrolu gradnje vrši nadzorni inženjer, a po potrebi i na poziv projektant.
Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta, u skladu sa troškovnikom i projektom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, projektanta i nadzornog inženjera, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Pri izvođenju radova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se promjenama utječe na neki od bitnih zahtjeva za građevinu, izvođač je dužan o svom trošku izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole .
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
- | osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
- | čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
- | podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
- | zbrinjavanje otpada sa gradilišta
- | mjere zaštite na radu
- | čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne certifikate, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji, tehnički pregled i uporabna dozvola regulirani su zakonskom regulativom.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
GARANTNI ROK
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema odnosno od dana primopredaje.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke.
FORMIRANJE JEDINIČNIH CIJENA
Vrijedi za sve vrste radova. Za pojedine vrste radova posebno su istaknuti dodatni uvjeti formiranja jedinične cijene ako postoje.
Jedinične cijene obuhvaćaju, tako da je jedinična cijena konačna:
- | sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni material – pribor, vezna sredstva, brtvila, ugradbeni materijal
- | potrebne radove i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
- | dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | transport vanjski i na gradilištu
- | ugradnju i testiranje
- | uskladištenje
- | osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe
- | svi prijenosi i prijevozi
- | svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- | preuzimanje od strane nadzora
- | čišćenje
- | zaštitu izvedenih radova do primopredaje
- | pogonska energija
- | obračun izvedenih radova
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
OBRAČUN RADOVA
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, izmjerom na licu mjesta, jedinici mjere u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima, ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
POSEBNE UZANCE VEZANE ZA NUĐENJE
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
OSTALO
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. Ovi opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova.
Opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova, kao i pripadajući zakoni i pravilnici te hrvatske i europske norme navedene za pojedinu skupinu radova u posebnim tehničkim uvjetima gradnje.
1.1. | OPĆI UVJETI - RUŠENJA I DEMONTAŽA
Sva rušenja i demontaže treba vršiti pažljivo, kako nebi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji se zadržavaju (ne ruše se).
Kod većih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.
Rušenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinamičkih udara koji bi mogli izazvati oštećenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji kako se ne bi narušio integritet konstrukcije zgrade.
Prilikom zahvata vezanih za konstrukciju stropova, greda, stupova i sl.obavezno vršiti podupiranje te radnje vršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i savjeta projektanta konstrukcije.
U jediničnoj cijeni svih radova rušenja i demontaža treba biti uključeno potrebno podupiranje, uklanjanje elemenata ili njihova demontaža, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos na gradilišnu deponiju, na potrebnu udaljenost, ovisno o prilikama gradilišta. Eventualna upotreba skele treba biti ukalkulirana u jediničnoj cijeni pojedine stavke rušenja i demontaža.
Sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilištu, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti, istovar, razastiranje i planiranje deponije, te potrebna taksa za korištenje deponije - ukalkulirati u jedinične cijene.
Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba ili prodaja, pažljivo demontirati i deponirati na mjesto koje odredi investitor, a na udaljenost do 10 km.
Sve štete nastale nepažnjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi će izvođač.
Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno dogovoriti sa nadzornim organom.
Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ mjera i Pravilnika o rušenju dijela objekta.
1.2. | OPĆI UVJETI - STOLARSKI RADOVI
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla HRN D.E1.012, vanjska stolarija HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja, posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenjeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njezine elemente. Sav potreban okov za otvaranje treba biti izrađen od inox-a ili plastificiran u boju profila (prema rješenju projektanta). Odabrani okov treba prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno-otklopni).
Sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre ugradnje treba biti 1-2cm, a kod montažne može biti i 0.5cm. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti 0.3-1.0cm. Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru kazaljke na satu.
Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu.
1.3. | OPĆI UVJETI - IZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS)
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali
DIN 1101 i 1102 Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče.
Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
NAPOMENA: Prije izrade izolacija napraviti izmjeru na gradilištu. Za sve nejasnoće, a prije davanja ponude, konzultirati se s projektantom.
1.4. | OPĆI UVJETI - FASADERSKI RADOVI
Kompletan materijal potreban za izvedbu termoizolacije fasade mora funkcionirati kao povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju na bazi mineralne vune, a sastoji se od:
sloja ljepila,
ploča ekspandiranog polistirena,
staklene mrežice s ljepilom,
završnog sloja uključivo potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne i doprozorske profile i dr.
Sve komponente sustava moraju biti međusobno usklađene, njihova svojstva utvrđena ispitivanjima, a sustav kao cjelina mora posjedovati certifikat sukladnosti:
HRN EN 13499:2004 u skladu s HRN EN 13172:2002
Sva u nastavku navedena tehnička svojstva sustava i njegovih komponenata utvrđuju se normama na koje se upućuje u osnovnoj normi za proizvod:
HRN EN 13499:2004.
IZOLACIJSKE PLOČE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA
Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena, EPS, debljine 14,0 cm. Izolacija je sljedećih karakteristika: toplinska provodnost λ = 0,037 W/(mK)
JEDINIČNA CIJENA FASADERSKIH RADOVA
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav materijal, uključivo sve završne okapne profile, dilatacione trake i profile, doprozorne profile, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove atesta.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije početka izvedbe radova i davanja ponude, izvođač je u obvezi prekontorolirati vertikalnost konstrukcije i dimenzije elemenata iste koji se oblažu pločama na bazi mineralne vune.
Svi elementi sustava i izvedbeni detalji ETICS fasade moraju biti izvedeni po Tehničkim uputama proizvođača proizvoda. Tehnolog proizvođača sustava, obavezno treba nadzirati izvedbu radova te na kraju dati pismenu izjavu da je izvođenje sustava izvedeno u skladu sa Tehničkim uputama proizvođača.
Prije izvođenja sistema, obavezno treba izraditi radioničku dokumentaciju sa svim detaljima (izrađuje je izvođač, odnosno isporučitelj) te je dostaviti na odobrenje Nadzornom inženjeru i Projektantu.
U cijeni obuhvatiti zaštitu svih elemenata na građevini (vanjske stolarije, limarski elementi i sl.).
Izvođenje povjeriti isključivo licenciranim izvođačima.
1.5. | OPĆI UVJETI - LIMARSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:
HRN C.B4.081, pocinčani lim HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim HRN C.D4.020, bakreni lim
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu ako u stavci nije opisano drugačije. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.
Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.
1.6. | OPĆI UVJETI - GIPSKARTONSKI RADOVI
Za izradu stijena s gipskartonskim pločama po tipologiji poznatih proizvođača vezani su standardi:
- | gipskartonske ploče DIN 18180, HRN B.C1.035
- | mineralna vuna DIN 18165
- | zvučna zaštita DIN 4109
- | vatrozaštita HRN U.J1.090, DIN 4102
U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva za montažu stijena i obloga izvođač isporučuje prema katalogu. Nosiva metalna konstrukcija (profili, dužina i debljina lima) isporučuje se prema katalogu proizvođača.
U jediničnu cijenu gipskartonskih stijena uključuje se:
- | sav rad, materija, transport
- | potrebna drvena ili metalna nosiva konstrukcija za ugradnju gipskartonskih ploča,
- | dobava i ugradba brtvenog i pričvrsnog materijala,
- | sve radnje brtvljenja, zapunjavanje i kitanje, a prema standardima i uputstvima proizvođača.
U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija, potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile.
1.7. | OPĆI UVJETI - SPUŠTENI STROPOVI
Materijal za izvedbu spuštenog stropa mora biti prvoklasan, atestiran i odgovarati tehničkim propisima i hrvatskim ili stranim normama.
Za izradu spuštenih stropova od gipskatonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvođača važeći su standardi:
- | Gipskartonske ploče DIN 18180
- | Mineralna vuna HRN U.M9.015 DIN 18165
- | Vatrozaštita HRN DIN 4102
Spojna sredstva i ovjesi (podkonstrukcija) prema katalogu ponuđača u pogledu profila. U stavkama uključeni svi radovi brtvljenja, bandažiranja i gletanja spojeva ploča.
Radove izvoditi sa stručnom radnom snagom kvalificiranom za taj posao, a prema uputama projektanta i proizvođača.
U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, transport, čišćenje, kompletna tipska ovjesna konstrukcija do zadane visine, njeno učvršćenje o međukatnu konstrukciju, svi potrebni otvori i prodori (vidjeti projekte instalacija), pokrovne letvice i spojevi, skele i radne platforme za ugradnju stropa, ugradnja toplinske i zvučne izolacije te pripomoć instalaterima.
U ukupnu cijenu stavke treba uračunati i površinu vertikalnih i kosih stropnih ploha kod denivelacije stropa prema zahtjevima oblikovanja te za to potrebnu podkonstrukciju.
Izbor ploča, način njihove ugradnje, detalje u vezi ugradnje rasvjetnih tijela i ostalo, sve u dogovoru s projektantom.
Primjeniti nevidljivu konstrukciju, ukoliko nije posebno iskazano u stavci kao vidljiva konstrukcija.
Kompletno sve montirano uključivši sve potrebne zaključne profile. Izvedeno točno prema izvedbenim nacrtima i detaljima, te prema montažnim nacrtima i detaljima proizvođača ploča i njegovim uputama.
U stropu se ostavljaju svi potrebni otvori za rasvjetu i ostalu instalaciju.
Izvoditi u svemu prema uputama isporučitelja spuštenog stropa i prema pravilima struke izvođenja radova.
Površine spuštenih stropova od gips kartonskih ploča se boje uvoznim ili domaćim akrilnim ili disperzivnim bojama, što se obračunava posebno u sosoblikarsko-ličilačkim radovima.
Prije naručivanja stropa izvođač je dužan dostaviti projektantu na uvid uzorke i dogovoriti tehničke detalje izvođenja.
1.8. | OPĆI UVJETI - LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputstvu.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Pažnju posvetiti i provjeri usklađenosti sa troškovnikom staklarskih i ličilačkih radova.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
- | sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- | sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi ili po izboru projektanta, (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
- | sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
- | stolarsku montažu na gradnji,
- | ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- | ličenje sa svim predradnjama.
1.9. | OPĆI UVJETI - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
HRN U.F2.014 Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih radova,
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko - kemijskim i mehaničkim osobinama namijenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača - provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brušenje. Kod prostora sa visinom većom od 4,0 m u cijenu uključiti potrebnu skelu.
Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi
b) Impregniranje
produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputstvu proizvođača.
c) Zaglađivanje
za zaglađivanje valja primjeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputstvu proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
U jediničnoj cijeni radova uključen je:
- | skele, podesti i druga pomagala
- | skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila
- | izrada uzoraka
Kod naročito visokih prostorija, skelu stavlja na raspolaganje izvođač građevinskih radova bez posebne naplate.
Treba nastojati da se što više iskoriste već postavljene skele za građevinske radove.
1.00. | PRIPREMNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.01. | Dobava materijala i postava zaštitne gradilišne ograde, te izvedba koridora za prolaz korisnika do ulaza. Gradilišnu ogradu postaviti na način da ne dođe do njenog oštećivanja tokom izvođenja radova te da se spriječi prilaz nezaposlenima, a koridore za prolaz zaštiti od šute i prašine.
Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti i spriječiti eventualna moguća urušavanja, postaviti znakove upozorenja od opasnosti, te zaštiti fizičke osobe i zgradu tokom izvođenja radova.
|  | m | 84 |  | 0
1.02. | Pripremni radovi u svrhu osiguranja uvjeta za rad u zgradi. U stavku uključeni svi radovi zaštite od prašine i nečistoća (zaštitne pvc folije, privremene pregrade i sl.), zaštite od pada alata, materijala ili šute, kao i zaštite od vremenskih nepogoda (kiša, vlaga, vjetar, snijeg i sl.)
|  | komplet | 1 |  | 0
1.03. | Primjena svih sredstava zaštite na radu obzirom da će se radovi izvoditi unutar zgrade u kojoj će se tijekom kompletnog izvođenja radova odvijati redovita djelatnost. U stavku uključeni zaštitni paravani i privremene pregrade za odjeljivanje mjesta izvođenja radova te sva ostala sredstva potrebna za normalno odvijanje radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.04. | Svakodnevno čišćenje unutarnjih prostora zgrade na mjestu izvođenja radova (tijekom izvođenja radova), kao i završno čišćenje. U stavku uključeno čišćenje tijekom i po završetku radova, utovar smeća i otpadnog materijala, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.05. | Zauzimanje javne površine za potrebe gradilišta i ishođenje potrebnih dozvola.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 1.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.00. | DEMONTAŽE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.01. | Demontaža postojećeg pokrova, sljemenjaka i letvi te njihovo zbrinjavanje. Obračun prema m² stvarno izvedene tlocrtne površine. U cijenu uključiti demontažu, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| crijep | m² | 251 |  | 0
| letve | m² | 251 |  | 0
| opšav dimnjaka | m | 14 |  | 0
2.02. | Demontaža limenih elemenata s fasade, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. Elemente pažljivo demontirati i deponirati na gradsku deponiju. U cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
| žlijebovi | m | 68 |  | 0
| vertikale | m | 35 |  | 0
| koljeno | kom | 15 |  | 0
2.03. | Pažljiva demontaža postojećeg kućnog broja i poštanskih sandučića, sve radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih pročelja. Elemente pažljivo demontirati i sigurno pohraniti za ponovnu montažu na mjestu koje odredi investitor.
| kućni broj | kom | 1 |  | 0
| poštanski sandučić | kom | 4 |  | 0
2.04. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih prozora ostakljenih jednostrukim staklom, uključivo sa pripadajućim okvirima i vanjskom klupčicom. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana prozora (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novog prozora. U cijeni demontaža navedenih elemenata, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| otvori vel. 0-2 m² | kom | 18 |  | 0
2.05. | Pažljiva demontaža postojećih krovnih prozora ostakljenih jednostrukim staklom, uključivo sa pripadajućim okvirima. U cijeni demontaža navedenih elemenata, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| otvori vel. 0-2 m² | kom | 4 |  | 0
2.06. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih vratiju izvedenih od punog drveta, na južnom pročelju, uključivo sa pripadajućim okvirom. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novih vratiju. U cijeni demontaža vratiju, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| dimenzija: 130 cm x 240 cm | kom | 1 |  | 0
2.07. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih vratiju od negrijanog stubišta prema tavanu, izvedenih od punog drveta, uključivo sa pripadajućim okvirom. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novih vratiju. U cijeni demontaža vratiju, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| dimenzija: 94 cm x 209 cm | kom | 1 |  | 0
2.08. | Pažljiva demontaža postojećih prozorskih klupčica (kod prozora koji se ne demontiraju) radi izvedbe fasade. U cijenu uključiti demontažu navedenih elemenata, čišćenje površina, zidarska obrada špaleta, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
|  | m | 49 |  | 0
2.09. | Obijanje postojeće žbuke na dijelu podruma (zajedničko spremište 1), radi izvedbe toplinske izolacije. U cijenu uključiti demontažu, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
|  | m² | 21 |  | 0
2.10. | Demontaža metalnih elemenata na pročeljima, radi izvedbe toplinske izolacije. U cijenu uključiti demontažu, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| metalna šipka - istočno pročelje | kom | 1 |  | 0
| metalna šipka kod prozora, duljine 280 cm - istočno pročelje | kom | 4 |  | 0
| metalni nosač - južno pročelje | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: 2.00. DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3.00. | VANJSKA STOLARIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
3.01. | Izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije na vanjskim otvorima sve prema shemama u prilogu: - stavke moraju biti u prvoklasnoj izvedbi iz PVC profila ­ minimalno petkomorni profil - sve komplet sa kvalitetnim nehrđajućim okovom - prije same izrade sve detalje izrade i ugradnje dogovoriti s projektantom - ostakljenje uključeno u cijenu stavke - u cijenu stavke uključene vanjske rolete - svi novi otvori negrijanog dijela obavezno U≤1,60 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
a | shema 1 | kom | 4 |  | 0
b | shema 2 | kom | 2 |  | 0
c | shema 3 | kom | 8 |  | 0
d | shema 4 | kom | 2 |  | 0
e | shema 5 | kom | 2 |  | 0
3.02. | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih ulaznih vratiju od PVC profila. - prije same izrade sve detalje dogovoriti s projektantom - za sve otvore U≤1,40 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
| shema 6 | kom | 1 |  | 0
3.03. | Izrada, dobava i ugradnja krovnog prozora s drvenim okvirom. - prije same izrade sve detalje izrade i ugradnje dogovoriti s projektantom - ostakljenje uključeno u cijenu stavke - za sve otvore negrijanog dijela U≤1,60 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijeni i opšav prozora - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
| shema 7 | kom | 4 |  | 0
3.04. | Izrada, dobava i ugradnja punih vratiju od negrijanog stubišta prema tavanu, vrata od PVC profila. - prije same izrade sve detalje dogovoriti s projektantom - za sve otvore bez ostakljenja U≤2,00 W/m²K komplet - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
| shema 8 | kom | 1 |  | 0
3.05. | Zidarski i ličilački popravci unutarnjih špaleta nakon ugradnje nove stolarije (unutarnje špalete nisu šire od 20 cm).
|  | m | 42 |  | 0
3.06. | Izrada, dobava i montaža PVC unutarnjih prozorskih klupčica. U cijeni sav spojni i potrošni materijal, sve do potpune gotovosti.
| širine 18 cm | m | 30 |  | 0
| UKUPNO: 3.00. VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
4.00. | IZOLATERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
4.01. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu (SPPT). Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana u sljedećim slojevima: - parna brana (PE-folija debljine 0,15 mm), - mineralna vuna (λ=0,035 W/mK) debljine 20 cm, - paropropusna - vodonepropusna folija (debljine 0,20 mm), - cementni estrih debljine 5,0 cm.
Podloga na koju se polaže parna brana mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Obavezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana, te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova. U cijenu je potrebno uračunati dobavu potrebnog materijala, odnosno sav spojni i potrošni materijal do potpune gotovosti, a radove izvesti prema uputama proizvođača.
a | parna brana | m² | 152 |  | 0
b | mineralna vuna debljine 20 cm | m² | 152 |  | 0
c | paropropusna - vodonepropusna folija | m² | 152 |  | 0
d | cementni estrih | m² | 152 |  | 0
4.02. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda prema negrijanom podrumu (PNP). Toplinska izolacija se izvodi s podrumske strane u sljedećim slojevima: - gips-kartonske ploče debljine 1,25 cm, - parna brana (PE-folija debljine 0,15 mm), - mineralna vuna (λ=0,035 W/mK) debljine 20 cm.
U cijenu je potrebno uračunati dobavu potrebnog materijala, odnosno sav spojni i potrošni materijal do potpune gotovosti, a radove izvesti prema uputama proizvođača.
*Napomena: Duž stropa podruma izvedene su instalacije plina, vodovoda i kanalizacije. Prilikom izvođenja radova potrebno je osigurati dostupnost plinske instalacije, potrebno je na karakterističnim mjestima izvesti revizijska okna radi omogućavanja pristupa instalacijama. Sve detalje izvođenja na licu mjesta uskladiti s projektantom i nadzornim inženjerom.
a | gips-kartonske ploče | m² | 179 |  | 0
b | parna brana | m² | 179 |  | 0
c | mineralna vuna debljine 20 cm | m² | 179 |  | 0
d | revizijsko okno dimenzija 20 x 20 cm | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO: 4.00. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00. | FASADERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
5.01. | Dobava, montaža i demontaža građevinske skele za izvođenje fasaderskih i stolarskih radova.
|  | m² | 565 |  | 0
5.02. | Pranje postojeće fasade vodom pod pritiskom, te po potrebi čišćenje žičanim četkama nezdravih i oštećenih dijelova. Čišćenje se izvodi prije postavljanja novih prozora i vrata da ne bi došlo do oštećenja.
|  | m² | 495 |  | 0
5.03. | Stavka uključuje obradu pročelja kao pripremu podloge za izradu novog sustava toplinske izolacije pročelja na bazi mineralne (kamene) vune i to kako slijedi: sanaciju pukotina pročelja, krpanje oštećenja na zidovima, izravnavanje većih neravnina grubom produžnom žbukom, sve uz adekvatnu pripremu. Stavka uključuje statičku provjeru.
|  | m² | 495 |  | 0
5.04. | Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade s pločama ekspandiranog polistirena (EPS), λ = 0,037 W/mK, debljine 14 cm. U cijeni dobava i postava toplinske izolacije, pričvrsnica, mrežice, 2 sloja ljepila, završni sloj te sav spojni i potrošni materijal, sve do potpune gotovosti.
|  | m² | 378 |  | 0
5.05. | Izvedba toplinske izolacije podnožja zgrade (sokla) pločama hrapave strukture od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), λ = 0,033 W/mK debljine 12 cm. U cijenu je potrebno uračunati pripremne radove, dobavu materijala, hidroizolaciju te toplinsku izolaciju fasade prema uputama proizvođača, sve do potpune gotovosti.
Faze izvođenja: Oko zgrade iskopati rov dubine 50 cm i širine 40 cm. Na postojeće temelje vertikalno izvesti hidroizolaciju varenom ljepenkom u 2 sloja i 1 hladnim premazom. Ploče XPS-a se lijepe na sloj vertikalne hidroizolacije pomoću poliuretanske pjene.
Zatim se iznad tla na XPS nanosi sloj ljepila za povezane sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od 2 mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna. Slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2,0 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionjivosti, te se iznad razine tla nanosi završna se vodootporna žbuka. Ispod tla postaviti čepičastu membranu od polietilena (HPDPE), čepićima okrenutim prema XPS-u.
a | sokl od XPS (d= 12 cm) | m² | 98 |  | 0
b | hidroizolacija | m² | 98 |  | 0
c | čepičasta membrana | m² | 32 |  | 0
d | završni sloj | m² | 66 |  | 0
e | iskop rova | m² | 32 |  | 0
5.06. | Izvedba toplinske izolacije vanjskih „špaleta“ otvora, od grafitnog EPS-a debljine 2 cm. U cijeni dobava i postava toplinske izolacije, kutni profili, okapni profil iznad prozora te sav spojni i potrošni materijal, odnosno u svemu prema uputama proizvođača, sve do potpune gotovosti.
|  | m | 171 |  | 0
5.07. | Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade s pločama od grafitnog EPS-a debljine 5 cm, kod ulaza na balkon. U cijeni dobava i postava toplinske izolacije, mrežice, 2 sloja ljepila, završni sloj te sav spojni i potrošni materijal, sve do potpune gotovosti. *Napomena: Vanjski zidovi kod ulaza na balkon toplinski se izoliraju grafitnim EPS-om debljine 5 cm kako bi se spriječilo smanjenje korisne površine balkona, te kako bi spriječili smanjenje svijetlog otvora stolarije koja se ne mijenja.
|  | m² | 11 |  | 0
5.08. | Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade s pločama od grafitnog EPS-a debljine 2 cm, kod betonskih istaka vijenca, balkonskih zidova, stropova balkona te ploče balkona s vanjske strane, sve radi sprječavanja nastanka toplinskih mostova. U cijeni dobava i postava toplinske izolacije, mrežice, 2 sloja ljepila, završni sloj te sav spojni i potrošni materijal, sve do potpune gotovosti.
|  | m² | 75 |  | 0
| UKUPNO: 5.00. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.00. | LIMARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
6.01. | Izrada, dobava i montaža nove limarije iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm. U cijenu uračunati sve komplet s nosačima, štucnom, spojnim i sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti.
a | žlijebovi, r.š. 25 cm | m | 68 |  | 0
b | vertikale, r.š. 50 cm | m | 35 |  | 0
c | koljeno | kom | 15 |  | 0
6.02. | Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka, iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim pričvrsnim materijalom. Razvijenu širinu opšava dimnjaka potrebno je definirati na licu mjesta. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
|  | m | 14 |  | 0
6.03. | Izrada, dobava i montaža prozorskih vanjskih klupčica širine 26 cm, iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim pričvrsnim materijalom. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
|  | m | 78 |  | 0
| UKUPNO: 6.00. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7.00. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
7.01. | Dobava i ugradnja materijala za pokrov krova. S vanjske strane na rogove postaviti dašćanu oplatu preko koje se postavlja paropropusna-vodonepropusna folija, na nju postaviti letve i kontraletve te pokrov od crijepa. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
a | dašćana oplata | m² | 251 |  | 0
b | paropropusna-vodonepropusna folija | m² | 251 |  | 0
c | letve+kontraletve | m² | 251 |  | 0
d | crijep | m² | 251 |  | 0
e | sljemenjaci | m | 42 |  | 0
f | snjegobrani | m² | 110 |  | 0
| UKUPNO: 7.00. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8.00. | RAZNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
8.01. | Višekratno čišćenje u toku izvođenja radova i nakon završetka svih radova (tlocrtna površina).
|  | m² | 180 |  | 0
8.02. | Preseljenje i zaštita namještaja u podrumskim prostorijama, prije početka izvođenja radova, kako bi se osiguralo neometano izvođenje radova, te zaštita namještaja i podova u svim prostorijama gdje se izvode radovi. Namještaj pohraniti na mjesto koje odredi investitor.
|  | komplet | 1 |  | 0
8.03. | Ponovna montaža kućnog broja i poštanskih sandučića, sve nakon izvedbe toplinske izolacije pročelja. Za ponovnu montažu iskoristiti upotrebljive elemente, a neupotrebljive zamijeniti novima, sve do potpune funkcionalnosti.
| kućni broj | kom | 1 |  | 0
| poštanski sandučić | kom | 4 |  | 0
8.04. | Bojanje unutrašnjih stropnih obloga od gipskartonskih ploča. Odnosi se na stropove podruma koji se toplinski izoliraju. Dvostruko bojanje unutrašnjih zidnih obloga od gips-kartonskih ploča, do visine stropa, u tonu po izboru investitora. Boja treba biti otporna visoko pokrivna. Sve površine potrebno je prije bojenja obavezno impregnirati i dvostruko grubo gletati. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radove i uputama proizvođača. U cijenu uključiti sav rad, radnu skelu, materijal te impregnaciju i gletanje, sve do potpune gotovosti.
|  | m² | 179 |  | 0
8.05. | Sanacija zidanih dimnjaka. U cijeni demontaža postojećih elemenata, dobava i montaža novih elemenata, te sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti. Za neupotrebljive elemente u cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
|  | komplet | 2 |  | 0
8.06. | Preseljenje i zaštita namještaja na balkonima, južno i sjeverno pročelje. Namještaj pohraniti na mjesto koje odredi investitor, a prije početka izvođenja radova kako bi se osiguralo nesmetano izvođenje radova.
|  | komplet | 4 |  | 0
| UKUPNO: 8.00. RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
9.00. | INSTALATERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
9.01. | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih rasvjetnih tijela. Sva rasvjetna tijela sigurno pohraniti na mjesto koje odredi investitor za kasniju ponovnu montažu po završetku radova. U stavku je uključeno otpajanje svih vodova, uzemljenja i sl.
|  | kom | 5 |  | 0
9.02. | Montaža postojećih prethodno demontiranih vanjskih rasvjetnih tijela na mjesto koje odredi investitor. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | kom | 5 |  | 0
9.03. | Demontaža vanjskog klima uređaja u split sustavu na zapadnom pročelju te na balkonu sa južne strane. Stavkom je obuhvaćeno sigurno prikupljanje radne tvari, demontaža ovjesnih elemenata, čišćenje i eventualno potrebno servisiranje. Radove izvesti od osobe ovlaštene za izvođenje predmetnih radova.
|  | kom | 2 |  | 0
9.04. | Montaža prethodno demontiranog vanjskog klima uređaja u split sustavu. Stavkom je obuhvaćena izvedba nove instalacije te postavljanje vanjske jedinice na mjesto koje odredi projektant uz potrebne preinake nosača klima. Montažu vanjske jedinice izvršiti ovjesnim elementima s prekinutim toplinskim mostom. Radove montaže izvesti od osobe ovlaštene za izvođenje predmetnih radova. Montažu izvesti u skladu sa postojećom regulativom i shemom pozicija koju odobri projektant. U cijeni i eventualno potrebno nadopunjavanje instalacija freonom.
|  | kom | 2 |  | 0
9.05. | Demontaža i ponovna montaža elemenata antene, satelita i sl. sa pročelja, zajedno sa pripadajućim elementima. U cijenu uključiti demontažu, spuštanje elemenata na nivo tla, pospremanje na sigurno i suho mjesto te ponovnu montažu.
|  | komplet | 1 |  | 0
9.06. | Demontaža postojećeg vanjskog portafona kod ulaza u zgradu radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. Sve elemente pohraniti na mjesto koje odredi investitor za kasniju ponovnu montažu po završetku radova. U stavku je uključeno otpajanje svih vodova, uzemljenja i sl.
|  | kom | 1 |  | 0
9.07. | Montaža prethodno demontiranog vanjskog portafona kod ulaza u zgradu, sve nakon izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
9.08. | Prilagodba postojećih električnih kablova na sjevernom i zapadnom pročelju izvedbi toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 9.00. INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1.00. | INSTALACIJA RASVJETE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.01. | Otpajanje, demontaža i zbrinjavanje slijedećih elemenata sustava rasvjete na zakonski način:
a | Postojeća rasvjetna tijela sa žaruljom sa žarnom niti, 100 W | kom | 21 |  | 0
b | Postojeći kabeli te PVC cijevi s nosačima | m | 45 |  | 0
c | Ispitivanje i prespajanje postojeće instalacije i postojećih razvodnih kutija | h | 3 |  | 0
1.02. | Dobava, montaža i spajanje novih rasvjetnih tijela:
a | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, Efikasnost svjetiljke (LEF) 79 lm/W, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 1900 lm, maksimalne ukupne snage sistema 24W, klase zaštite IP20, temperature boje 3000K. Dimenzije: 300x300x40 mm. Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm². Svjetiljka zadovoljava granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. Montaža do gotovosti i potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 4 |  | 0
b | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, Efikasnost svjetiljke (LEF) 112 lm/W, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2800 lm, maksimalne ukupne snage sistema 25W, klase zaštite IP50, temperature boje 3000K. Dimenzije: 660x105x90 mm. Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm². Svjetiljka zadovoljava granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. Montaža do gotovosti i potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 16 |  | 0
c | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog reflektora sa senzorom pokreta te sa LED izvorom svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, Efikasnost svjetiljke (LEF) 80lm/W, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 1600 lm, maksimalne ukupne snage sistema 20W, klase zaštite IP65, temperature boje 6500K. Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm². Svjetiljka zadovoljava granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. Montaža do gotovosti i potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
1.03. | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 mm² u PVC cijevi, te SPN cijevi kompletno s nosačima.
|  | m | 45 |  | 0
1.04. | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 16 mm kompletno s nosačima.
|  | m | 45 |  | 0
1.05. | Isporuka i postavljanje nadžbukne razvodne kutije dimenzije 100x100x50, klasa zaštite IP54.
|  | kom | 18 |  | 0
1.06. | Isporuka i postavljanje nadžbuknog jednopolnog prekidača, napon: 220-250V, jakost struje 10A, razina zaštite IP44, vijčana stezaljka maksimalno 2.5 mm².
|  | kom | 16 |  | 0
1.07. | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola.
|  | kom | 1 |  | 0
1.08. | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola.
|  | kom | 1 |  | 0
1.09. | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola.
|  | kom | 1 |  | 0
1.10. | Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje.
|  | kom | 1 |  | 0
1.11. | Čišćenje objekta nakon završetka radova i odlaganje šute i otpadnog materijala na trajnu deponiju u krugu od 30 km od mjesta gradilišta.
|  | h | 5 |  | 0
1.12. | Izrada izvedbene tehničke dokumentacije nakon završetka radova u jedan primjerak u papirnatom obliku i jedan primjerak u elektronskom obliku.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: 1.00. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
2.00. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.01. | Dobava, montaža i spajanje elemenata gromobranske instalacije:
a | krovni nosači | kom | 50 |  | 0
b | zidni nosači | kom | 40 |  | 0
c | okomita zaštita | kom | 4 |  | 0
d | cijevne obujmice | kom | 4 |  | 0
e | mjerne križne spojnice | kom | 12 |  | 0
f | okrugli vodič od aluminijske legure, fi 8 mm | m | 75 |  | 0
g | pocinčana traka (FeZn) dimenzija 30x4 mm | m | 70 |  | 0
2.02. | Spoj odvoda na krov ili opšav i na žlijeb, kompletno sa spojnicom.
|  | kom | 8 |  | 0
2.03. | Spoj metalnih masa na instalaciju zaštite od udara munje, kompletno sa svim potrebnim spojnim materijalom i do dva metra vodiča od legure Al 8 mm.
|  | kom | 6 |  | 0
2.04. | Polaganje i spajanje temeljnog uzemljivača, pocinčane trake (FeZn) dimenzija 30x4 mm u rov dubine 0,8 m.
|  | m | 70 |  | 0
2.05. | Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije te izdavanje svih potrebnih uvjerenja.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 2.00. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1.00. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.00. | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3.00. | VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
4.00. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.00. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7.00. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8.00. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
9.00. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: A GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | sa PDV-om | 0
B | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1.00. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
2.00. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: B ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | sa PDV-om | 0
C | OSTALI TROŠKOVI
1.00. | STRUČNI NADZOR
|  |  |  | sa PDV-om | 0
2.00. | KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA - KOORDINATOR II.
|  |  |  | sa PDV-om | 0
3.00. | ENERGETSKI CERTIFIKAT NAKON OBNOVE ZGRADE
|  |  |  | sa PDV-om | 0
| UKUPNO: C OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | sa PDV-om | 0
| SVEUKUPNO (A+B+C) sa PDV-om: |  |  |  | 0
svibanj 2022.
Zdenka Cipek, dipl.ing.arh.